研究用機器・設備保守管理業務仕様書

１．委託期間　令和４年４月１日～令和５年３月３１日

２．保守管理業務の対象

①研究用機器・設備設置建物の所在地

高松市林町２２１７－１６　香川県科学技術研究センター（ＦＲＯＭ香川）

②対象となる機器・設備

別表「令和４年度 香川県科学技術研究センター（ＦＲＯＭ香川）研究用機器･設備保守管理対象リスト」登載の機器・設備　５７点

３．保守管理業務の内容

各研究用機器・設備を正常に稼動させるための定期点検、取扱指導及び管理運用業務

①定期点検

各機器について機器のメーカーの基準に準じて、必要な時期に適切な点検（軽微な修理を含む。）を行うこと。

ただし、次の機器については、定期点検を要しない。

別表　Ｃ３，ＢＬ２～ＢＬ１９、Ｍ１７、Ｍ１９，Ｂ４，Ｂ９、Ｂ１０の２４点

②保守点検（通常点検）

原則として４ヶ月に１回保守点検を行うこと。

③取扱指導

別表　Ｃ１～Ｃ３及びＢＬ１～ＢＬ１９について取扱指導を行うこと。

④故障対応

機器に故障が生じたときは、速やかに作業者を派遣し適切な措置を講ずること。

⑤消耗品費

各機器の稼動にあたって必要となる消耗品費を含む。ただし、各機器の使用ごとに必要となる消耗品及び利用者が準備する消耗品は除く。

⑥定期点検部品費

各機器を稼動させるための定期点検（軽微な修理を含む。）に必要な部品費を含む。

⑦修理費

修理が必要な場合の軽微な修理費及び部品費を含む。

４．定期報告

四半期ごとに、定期業務報告を行うこと。